## NASLOVNA_dimnjaci
| Investitor: | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacija: | Trg sv. Marka 1, Zagreb k.č. br. 1475, k.o. Centar
| Naziv građevine: | Projekt sanacije dimnjaka
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
| Projektant: | Luka Božić, mag.ing.aedif.

## Trg sv. Marka 1
br.st. | opis stavke | Jedinica mjere | količina | Jedinična cijena | ukup.cijena
OPĆE NAPOMENE
Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata u tekućoj godini.
One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one, posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova, predviđenih projektom, kao što su:
- razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka građenja,
- sve društvene i socijalne dažbine,
- svi posredni i neposredni troškovi, koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Količine radova, koje se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinsku knjigu, odnosno u građevinski dnevnik. Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju svojim potpisom točnost upisanih podataka.
Prije izvedbe takovih radova izvođač je dužan izvjestiti nadzornog inženjera da pristupa tim radovima, kako bi se na vrijeme utvrdile eventualno sporne količine i potvrdila točnost podataka.
Samo na taj način utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna.
Kao primjer za ovu vrstu radova navodimo samo neke:
- rušenje zgrada i raznih objekata,
Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač.
Punovažne su one odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaračunavati će se po istim cijenama.
Troškovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neće se priznavati, te ih treba uključiti u jedinične cijene radova.
U jediničnu cijenu stavaka potrebno je ukalkulirati sve pripremne radnje - obilježavanje gradilišta, osiguravanje gradilišnog priključka struje i vode, gradilišne kontejnere, odvoz otpada, geodetsko iskolčenje, izradu nanosne skele itd.
Prije davanja ponude izvođač je dužan izvršiti uvid na lokaciji te u jediničnoj cijeni obuhvatiti sve nužne radove za izvođenje prema ovom projektu (privremena podupiranja, premještanja inventara, izvođenje skela), a koji nisu navedeni u troškovniku.
1.0. | Građevinsko - obrtnički radovi
1.1. | Osiguranje zone obuhvata i privremena podupiranja nosećih konstrukcije radi sprečavanja deformacija i propagiranja pukotina za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća i izvođenje privremenih zaštitnih elemenata radi zaštite prostorija potkrovlja od atmosferilija. Zaštitu izvesti krovnim folijama, privremenim pokrovom (trapezni lim ili slično).
| - privremeno podupiranje konstrukcije | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Izrada radnih skela - skele od tipskih H elemenata ili cijevne skele, s podnicama od fosni ili metalnim podnicama, zaštitnim ogradama, ljestvama za pristup etažama, radna visina skele do 5,00 metra, uključivo dopremu i montažu skele te demontažu i otpremu skele nakon završetka svih radova. U jediničnu cijenu uključiti i eventualna premještanja skela radi pristupa mjestu rada | m2 | 40 |  | 0
1.3. | Rušenje svih grupa dimnjaka koje nisu u funkciji i ne obnavljaju se te onih koje se obnavljaju. Dimnjaci se uklanjaju do razine stropa potkrovlja. Rušenje se radi ručno štemericama s posebno pažnjom da prilikom rušenja ne dođe do oštećenja elemenata građevine koji nisu predviđeni za uklanjanje, zabatnih zidova ili dimnjaka koji su u funkciji. Nakon uklanjanja potrebno je ručno ili u dogovoru sa stanarima strojno izvršiti transport građevinskog otpada do razine ceste te zbrinuti otpad na gradskoj deponiji udaljenoj do 15 km. Obračun po m3 uklonjenog dimnjaka. | m3 | 10 |  | 0
1.4. | Dobava materijala, rezanje profila na gradilištu i ugradnja čelične konstrukcije za izvođenje nove konstrukcije dimnjaka oko postojećih inox dimovodnih kanala. Konstrukcija okna dimnjaka se obnavlja u vanjskim dimenzijama cca. 140 x 75 cm, visine 6,00 m. Čelična konstrukcija sastoji se od vertikalnih elemenata - kutnih profila L80/80/8 mm koji su prema detalju iz projekta postavljeni u kutove konstrukcije okna, a međusobno su povezani cijevnim profilima 40/20/3 - horizontalni i dijagonalni elementi. Čelična konstrukcija je vijcima 4 x M16 sidrena u postojeću zidanu konstrukciju uz dodatak kemijskog sredstva za sidrenje, preko izvedene armiranobetonske pasice dimenzija poprečnog presjeka 15/15 cm. Dubina sidrenja vijaka je 200 mm u zidanu konstrukciju. Na vrhu dimnjaka se kao sastavni dio ove konstrukcije izvodi i potkonstrukcija za postavu pokrova od crijepa i limenog zaštnog pokrova dimnjaka, koja se sastoji od horizontalnih profila, kratkih vertikalnih profila i kosih profila (greben). Ova potkonstrukcija se izvodi od cijenih profila 40/20/3 mm.
Dimnjak se oblaže u čitavoj visini Aquapanel pločama, a prostor unutar dimnjaka se zapunjava kamenom vunom. Na aquapanel pločama se u vršnoj zoni dimnjaka izvode bočni otvori prema detalju iz grafičkog dijela projekta, kao i dvije pasice oko dimnjaka. Vrh dimnjaka se izvodi sa skošenim dijelom i pokriva biber crijepom U cijenu uključen sav potreban transport, rad i materijal (beton, oplata, armatura za pasicu, čelik, vijci, sredstvo za sidrenje, mort, kamena vuna i ploče za oblogu), međusobno povezivanje čeličnih profila se ostvaruje zavarivanjem varom debljine 5 mm. Obračun po kg ugrađenih profila (kutni profili i ploče), uvećano 5% za spojeve.
| - priprema površine za ab pasicu - otprašivanje gornje površine neošćtene zidane konstrukcije | m2 | 1.5 |  | 0
| - daščana oplata za pasicu | m2 | 1.2 |  | 0
| - beton za pasicu - C25/30 | m3 | 1 |  | 0
| - armatura za pasicu - šipke Φ 8 i 12 mm | kg | 200 |  | 0
| - čelik S235 za konstrukciju, uključivo rezanje, spajanje te montažu na gradilištu do pune gotovosti konstrukcije | kg | 700 |  | 0
| - ispuna dimnjaka kamenom vunom | m3 | 5.5 |  | 0
| - obloga dimnjaka Aquapanel pločama | m2 | 30 |  | 0
| - izvođenje pasica oko dimnjaka, pasica poprečnog presjeka 8/8 cm od Aquapanel ploča, uključivo potkonstrukciju za pasice koja je povezana na čeličnu konstrukciju okna dimnjaka | m' | 12 |  | 0
1.5. | Rekonstrukcija elemenata konstrukcije krovišta, pokrova i završna obrada dimnjaka nakon radova rekonstrukcija - uključuje sve potrebne radove do pune gotovosti, kao i sav rad, materijal te potrebne gradilišne transporte.
| - demontaža postojećih elemenata krovišta | paušal | 1 |  | 0
| - žbukanje dimnjaka iznad razine krova dekorativnom žbukom u boji prema izvornom projektu i odobrenju nadležnog konzervatorskog ureda - stavka uključuje sve potrebne predpremaze za nanošenje žbuke na oblogu od Aquapanel ploča. | m2 | 10 |  | 0
| - izrada novog limenog zaštitnog pokrova, od pocinčanog lima, oblikom i bojom jednakog postojećem zaštitnom pokrovu, a u svemu prema odobrenju konzervatorskog ureda | kom | 1 |  | 0
| - ugradnja novog opšavnog lima na spoju krovne plohe i dimnjaka od pocinčanog lima | kom | 1 |  | 0
| - ugradnja novih drvenih elemenata konstrukcije krovišta | m3 | 1.5 |  | 0
| - ugradnja novog pokrova, uključivo crijep na vrhu dimnjaka - biber crijep | m2 | 10 |  | 0
| - odvoz demontiranog materijala | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| Ukupno s PDV-om: |  |  |  | 0