## NASLOVNICA TROŠKOVNIKA
INVESTITOR: | REPUBLIKA HRVATSKA
Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb
GRAĐEVINA: | ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
UREĐENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE «BAN JELAČIĆ»
LOKACIJA: | Trg sv. Marka 2, 10 000 Zagreb
SADRŽAJ: | ARHITEKTONSKI PROJEKT UREĐENJA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH
RADOVA I UNUTRAŠNJEG UREĐENJA
AUTORI: | prof.dr. sc. Dina Vulin-Ileković, dipl. ing. arh.
izv.prof. Boris Ileković, dipl. ing. arh.
GLAVNI PROJEKTANT: | izv.prof. Boris Ileković, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
DIREKTOR: | izv.prof. Boris Ileković, dipl.ing.arh.
SURADNICI | prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, dipl.ing.arh.
Zdenko Crvić, dipl.ing.arh.
Dunja Naerlović, mag.ing.arh.
Alexandra Paša, mag.ing.arh.
DATUM: | Zagreb, svibanj, 2017.

## POPIS MAPA
POPIS MAPA
MAPA 1.0 | UREĐENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ARHITEKTONSKI PROJEKT UREĐENJA, TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKIH RADOVA, Vulin i Ileković d.o.o., T.D. BJ 1/17
MAPA 2.0 | UREĐENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKEPROJEKT KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE, TROŠKOVNIK, Strojoprojekt d.o.o.,TD S.2196/SI
MAPA 3.1 | UREĐENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ELEKTOTEHNIČKI PROJEKT Gilan d.o.o., T.D. E-003/17
MAPA 3.2 | UREĐENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA Gilan d.o.o., T.D. E-003/17
MAPA 4.0 | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI- „ATIKA“,obrt za restauriranje umjetnina i uslužne djelatnosti 18.01.2017.

## SADRZAJ TROŠKOVNIKA
SADRŽAJ
A/ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVI
B/ GRAFIČKI PRILOZI
SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA
01 | SITUACIJA | 1:1000
02 | TLOCRT DVORANE BAN JELAČIĆ (104) | 1:50
03 | SHEMA POLAGANJA PARKETA | 1:50
04 | PRESJEK 1-1 | 1:50
05 | PRESJEK 2-2 | 1:50
06 | PRESJEK 3-3 | 1:50
07 | PRESJEK 4-4 | 1:50
08 | DETALJ ZIDA - POSTOJEĆE | 1:5
09 | DETALJ VIJENCA - POSTOJEĆE | 1:5
10 | DETALJ VRATA - POSTOJEĆE | 1:50
11 | DETALJ VRATA - POSTOJEĆE | 1:50
12 | DETALJ PARKETA - POSTOJEĆE | 1:50
13 | FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA
14 | FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA
REKONSTRUKCIJA
15 | PREGLEDNI NACRT | 1 : 75
16 | TLOCRT DVORANE BAN JELAČIĆ (104) | 1:50
17 | PRESJEK 1-1 | 1:50
18 | PRESJEK 2-2 | 1:50
19 | PRESJEK 3-3 | 1:50
20 | PRESJEK 4-4 | 1:50
21 | STOLARSKA STAVKA ST-S5 | 1:15
22 | STOLARSKA STAVKA ST-S6 | 1:20
23 | STOLARSKA STAVKA ST-S12 | 1:10
24 | BRAVARSKA STAVKA ST-B1-A | 1:20
25 | BRAVARSKA STAVKA ST-B1-B | 1:20
26 | BRAVARSKA STAVKA ST-B2 | 1:20
27 | BRAVARSKA STAVKA ST-B3 | 1:10
28 | BRAVARSKA STAVKA ST-B4 | 1:5
29 | DETALJ EPOXY KOCKICE | 1:5
30 | DETALJ KROVA | 1:10
31 | STOLARSKA STAVKA ST-S13 | 1:25
32 | STOLARSKA STAVKA ST-S14 | 1:25
33 | STOLARSKA STAVKA ST-S15 | 1:25
34 | STOLARSKA STAVKA ST-S16 | 1:25
35 | STOLARSKA STAVKA ST-S17, ST-S18 | 1:25
36 | RAZNI RADOVI-PLOČICA S IMENOM | 1:10
37 | ST.17.TROŠKOVNIKA-RAZNI RADOVI | 1:10

## TEHNIČKI OPIS TROŠKOVNIKA
TEHNIČKI OPIS
Dvorana «Ban Jelačić», br.104, za sjednice Vlade RH smještena je na 1. katu jednokatnog kompleksa zgrada na Trgu sv.Marka 2, nekadašnjih «Banskih dvora». Objekt je upisan kao kulturno dobro u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-636, Markov trg 1 i Z-637, Markov trg 2 - Matoševa 12. Pristup je omogućen dvama stubištima iz prizemlja. Bliže polukružno stubište vezano je direktno na predprostor dvorane. Dvorana je vezana na dva predprostora, te dvije bočne prostorije. Prostorija je orijentirana istočno i gleda na Trg sv. Marka. Predmetna dvorana svojim dimenzijama 12.23 m x 8.19 m i visinom 5.67 m je najveća u objektu. Strop je zakrivljeno svođen u širini cca 150 cm od rubova zidova, dok je središnji dio stropa ravan. Zidovi su većim dijelom prekriveni dekorativnim tapetama, a uz rubove je sivo-smeđi akrilni nalič na gletanoj podlozi. Na stropu su u središnjem i zakrivljenom dijelu plohe u dvije boje – središnji dijelovi u svijetlo oker boji te rubna traka u tamno sivoj. Na dodiru zidova i stropova izrađen je bogati friz bijele boje u čijem se središtu nalazi štuko-reljef u zlatnoj boji. Friz opasuje čitavu dvoranu. Izvršeni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi rezultirali su s nekoliko saznanja; Sondiranjem su ispod zidnih tapeta pronađeni tragovi srebrne boje (srebrni listići – šlag-metal). Ispod sivo-smeđeg naličja pronađeni su tragovi sivo-plave boje položene na bijeli glet, koji je položen na vapneno-cementnu žbuku, koja je pak na štokanoj starijoj žbuci. Zidovi su zidani punom opekom. Na zakrivljenom dijelu svoda pronađeni su svijetlo plava na bijeloj glet podlozi te originalni svijetli-oker nalič sa zlatnom linijom i sivom sjenom. Nalič na stropu je položen na glet na žbuci i podlozi od trske. Ispod zlatnih profilacija na frizu nalazi se slonokosno bijeli nalič. Reljefna dekorativna plastika izvedena je tehnikom papirmashe-a te aplicirana na svod, dok je profilacija lijevana u štuko masi. Sve profilacije i reljefi obnovit će se prema konzervatorsko – restauratorskom elaboratu i troškovniku. Drvena stolarija prozora i maski su nedavno sanirani te ih treba oličiti, dok su sva drvena klasična vrata oštećena, iskrivljena i raspucana te će se zamijeniti kopijama.Površine stropova i zidova su raspucane i oštećene te ih treba sanirati.Sa svih zidnih i stropnih površina skinut će se tapeta i sastrugati boja, te će se površine obraditi novim slojem elastičnog gleta sa bandažiranjem rubova te će se nanovo ličiti prema konzervatorsko-restauratorskim smjernicama.
Hrastov mozaik paket je u vrlo lošem stanju te će se ukloniti i zamijeniti novim, a sve prema postojećem uzorku i obradi. Pri zamjeni parketa ustvrdit će se slojevi podloge te će se postaviti novi slojevi poda od gips-kartonskih ploča sa integriranom ZI od kaširanog el.polistirena te će se prema potrebi ukloniti stari min.nasip i postaviti novi. Također, predviđa se da će dio električnih instalacija biti vođen u slojevima poda te će se na određenim mjestima izvesti priključci u podu. Veći dio električnih instalacija vodit će se u kanalicama u zidovima. Uz donji rub zida, u rubnoj letvi (h=21 cm) izvest će se priključci (utičnice). U prostoriji se nalazi barokna kaljeva peć koju je potrebno privremeno ukloniti iz prostorije za vrijeme radova. Peć će se iznijeti, rastaviti, deponirati te ponovno unijeti, sastaviti i restaurirati, a sve prema konzervatorsko-restauratorskim smjernicama. U slučaju potrebe predviđa se ojačanje dijela slojeva poda gdje je peć smještena. Sva rasvjetna tijela također će se demontirati, restaurirati i ponovno postaviti. Karniše se također demontiraju, restauriraju te ponovno montiraju. Zbog permanentnog problema neadekvatne ventilacije i kondicioniranja (grijanje/hlađene) dvorane, prema strojarskom projektu temeljenom na važećim zakonima i propisima, potrebno je uz postojeću rešetku na stropu dodati dvije nove odsisne rešetke. U sklopu obnove strojarskih instalacija zamijeniti će se fan-coil uređaji za koje će se izraditi dodatne drvene maske. Uz postojeće kamere videonazora i četiri kamere HRT-a, uvest će se još jedna HRT kamera za potrebe snimanja,koje će biti postavljene na posebno dizajnirane zidne nosače. Na sjevernom zidu dvorane za tehnološke potrebe rada Vlade postaviti će se video-zid dimenzija 200x120 cm .
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
Ovaj troškovnik sadrži radove na rušenju pojedinih konstrukcija koje se zamjenjuju novim. Srušeni dijelovi će se nadomjestiti novoizgrađenim u cilju rekonstrukcije dotrajalog i zadovoljavanja važećih propisa i standarda, te potreba Investitora. U tu svrhu će se izvršiti adaptacija dvorane 104 na 1.katu. Pri izvedbi svih radova izvođač se mora pridržavati slijedećih propisa : - Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, NN 20/17) - Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) -Pravilnika o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN 145/04) -Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, 79/14,41/15 i 75/15) -Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) - Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) - Važećih standarda za izvođenje radova te ugradnju materijala preuzetih Zakonom o preuzimanju standarda - Programa kontrole i osiguranja kvalitete za sve navedene radove. Radovi na demontaži montiranih instalacija nisu sadržani u ovom troškovniku. U svim radovima gdje je to potrebno u cijeni je i izrada i montaža, te demontaža radne skele za radove do visine od 6.00 m. Svi radovi moraju se izvesti prema ovom troškovniku i projektnoj dokumentaciji Projektanta.
OPĆI UVJETI:
1. Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta te u slučaju nejasnoća pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. 2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi vezanih za sve spomenute radove. Strogo se pridržavati ovih Općih uvjeta te Općih uvjeta pojedinačnih radova. 3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati svu potrebnu dokumentaciju (glavni i izvedbeni projekt, suglasnosti) te je dati na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
4.Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviđen propisan, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 5. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. 6. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku. 7. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. 8. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. 9. Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama. 10. Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Ovaj troškovnik sadrži građevinsko-obrtničke radove uređenja dvorane "Ban Jelačić" i to jedan dio, sve prema dogovoru sa Investitorom i drugim suizvođačima. Ovaj troškovnik sadrži sljedeće grupe radova : - sva potrebna rušenja postojećih konstrukcija i završnih slojeva i obloga - izmjena podne konstrukcije s novim slojevima - demontaža drvenih vrata, kutnih letvica, zidnih i stropnih ukrasnih letvica i drugih elemenata - skidanje svih slojeva boje na zidnim i stropnim površinama - demontaža i skidanje rasvjetnih tijela - demontaža prozorskih karniša - dislokacija namještaja - izvedba i obnova svih radova koji su obuhvaćeni radovima rušenja - sastavni dio troškovnika je i sva grafička dokumentacija pa se neće uvažiti nikakva izmijenja cijene temeljena na nepoznavanju iste.
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćene slijedeće grupe radova : - saniranje, renoviranje svih ukrasnih stavki i štukaturnih frizeva i ostalih reljefa - demontaža instalacija i uređaja instalacija ( grijanje,elektrika ,ventilacija itd.)
Nakon izvedbe radova rušenja – budući da konstrukcije nisu otvarane-može doći do nekih nepredviđenih radova; takvi će se radovi izvesti u dogovoru s Nadzornom službom, te obračunati prema stvarno izvršenim količinama. Na isti će se način obračunati i svi ostali radovi iz ovog troškovnika.Troškovnikom moraju biti obuhvaćeni svi radovi za koje Izvoditelj sam daje cijenu, nema povećanih troškova. U svim radovima gdje je to potrebno u cijeni je i izrada i montaža, te demontaža radne skele za radove iznad visine od 2,00 m (2-5m). U cijenu je uključena zaštita (od šteta) i čišćenje svih dostavnih putova i samog gradilišta. Obavezno čistiti najmanje 2x dnevno te dodatno prema potrebi. Svi radovi moraju se izvesti prema ovom troškovniku i projektnoj dokumentaciji Projektanta.
Važna napomena : prije izvedbe radova rušenja i demontaže izvođač mora snimiti svaki element sa točnim dimenzijama kako bi ga mogao točno reproducirati kao zamjenski element. Svi radovi će se izvesti u punoj suradnji i kontroli Nadzorne službe Investitora i ne mogu se izvoditi bez prethodne suglasnosti istih. Odabir boje i tona pojedinih elemenata završnih obrada bit će prema propozicijama konzervatora i Projektanta. Svi završni radovi moraju odgovarati uvjetima za zaštićene prostore – uvjeti restauratora glede materijala, oblika, boje itd. Prije početka radova, izvođač je dužan obavijestiti «Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode» te zatražiti nadzor .
STOLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa vezanih za stavke stolarskih radova. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima. Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini. Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente. Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu-investitoru. Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena. Obračun se vrši po komadu.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: - sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete - sav rad u radionici s dostavom na zgradu - stolarsku montažu na zgradi - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe - ličenje sa svim predradnjama - svu štetu nastalu nepažnjom u radu - sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera
BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni, montirani na objektu prema uzancama za tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji: - shemi bravarije -.opisu radova u troškovniku - uzetim mjerama na objektu - radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po izvoditelju, a odobremim i potpisanim od strane projektanta. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi obuhvatiti: - osnovni i pomoćni materijal - sve predradnje i pripreme za izvedbu, izradu u radionici - prijevoz na objekt - prijevoz do mjesta montaže - priprema zida ili poda za ugradbu - ugradba - brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje, pokrovne letvice, opšavne letvice, okapnice, - sve druge radove koji se traže za kompletno dovršenje posla - antikorozivnu zaštitu -čišćenje stavki i mjesta rada nakon ugradbe Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom-investitorom. Izvoditelj predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte i može započeti s radom kad projektant iste odobri. Izvoditelj je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, atestima i standardima. Projektant odabire okov (vidljiv) za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost izvoditelj garantira po uzancama općeg zakona o investicijskoj izgradnji.
Napomena: Stavke se ne izvode po elementima nego u cjelokupnoj veličini. Predvidjeti odgovarajući okov i ako isti nije specificiran u troškovniku. Svi radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima vezano na spomenute radove. Kod svih stavaka obračunati i ugradbu.
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Sve soboslikarsko – ličilačke radove izvesti točno po opisu, gdje je to projektom predviđeno. Izvoditelj je obavezan zatražiti objašnjenje od projektanta odnosno naručitelja, ukoliko u projektnoj dokumentaciji ima nejasnoća. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornog inženjera na sve eventualne manjkavosti podloge odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme otklonile. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal uključivo doprema na gradilište, uskladištenje, te donos na mjesto ugradbe - sav rad, uključivo pomoćni - izmjere potrebne za izvedbu i obračun - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima - dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje - korištenje mehanizacije i alata - osvjetljavanje, grijanje i čišćenje prostorija za boravak i sanitarije radnika - uklanjanje svih otpadaka nakon izvedenih radova - zaštita gotovih podova, vrata, prozora i sl. - isporuka pogonskog materijala, - sve predradnje, popravljanje malih neravnina, fino čišćenje, kitanje rupica od čavala i sl., izrada probnih premaza itd. - skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja - provjetravanje prostorija radi sušenja - uspostavljanje i napuštanje gradilišta Ovi tehnički uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
PARKETARSKI RADOVI
Prije polaganja parketa potrebno je izravnati podlogu samonivelirajućim namazom sa masom koja se brzo suši. Prije davanja ponude za taj rad izvoditelj je dužan na objektu provjeriti ravninu podloge i zaključiti da li je u opisu stavke dana dovoljna debljina sloja za izravnjavanje. Strogo je zabranjeno nanositi masu tehnikom gletanja jer se na taj način gubi efekt samoniveliranja i ne može se dobiti idealno ravna podloga koja je potrebna za polaganje industrijskog parketa. Također je potrebno pažljivo brusiti parkete kako bi površina bila ravna bez vidljivih ukopa stroja ili valova. Samo idealna površina će se priznati kod primopredaje objekta.

## TROŠKOVNIK
104 – DVORANA ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
Napomena : sav srušeni ili demontirani materijal će se odvesti na deponiju, pa će u svakoj stavci biti i trošak odvoženja i deponiranja na deponiju !
I. | 1. | Iznošenje kompletnog namještaja sa odnošenjem i skladištenjem u trajanju radova. To su : stolovi raznih dimenzija (15 kom stolova 180x90, 40 kom tapecirane stolice, elektronička oprema i sl.)
|  | Obračun cijelog kompleta. | kompl. | 1 |  | 0
0
I. | 2. | Rušenje postojeće podne konstrukcije u debljini cca 13 cm, s odvozom na deponij gradilišta. Podna konstrukcija se sastoji od : - parketne daščice složene u kvadratne površine veličine 63 x 63 cm pod kutom od 45° prema zidnim površinama - drvene daske debljine 24 mm na podlozi od drvenih letvi ( štafle) - nasip ( neutvrđene kvalitete i materijala) u debljini cca 10 cm |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ svih slojeva sa odvozom srušenog materijala na deponiju gradilišta. | m³ | 14,00 |  | 0
0
I. | 3. | Demontaža drvenih, podnih kutnih letvica visine 6 i 21 cm ( kom 2).
|  | Obračun po m' demontiranih letvica | m' | 30,00 |  | 0
0
I. | 4. | Demontaža drvenih dvostrukih, dvokrilnih vrata, uključivo drvenu oblogu unutarnjih ( između krila) špaleta širine 80 cm, te obrubne letvice razne profilacije. Svjetla veličina vrata iznosi cca 150 x 260 cm, a površina drvene unutarnje obloge cca 5,50 m²
|  | Obračun po komadu dvokrilnih vrata. | kom | 4 |  | 0
0
I. | 5. | Demontaža drvenih, rubnih letvica na zidnim površinama koje obrubljuju zidne površine obrađene tekstilnim tapetama. Letvice veličine cca 38x14 mm.
|  | Obračun po m' | m' | 160 |  | 0
0
I. | 6. | Skidanje tekstilnih tapeta sa zidnih površina. Izvođač je dužan pažljivo skinuti i predati investitoru na pohranu.
|  | Obračun po m² | m² | 85 |  | 0
0
0
I. | 7. | Skidanje-struganje slojeva akrilnih boja i gleta na zidnim površinama. Potrebno je skinuti sve izvedene slojeve boje i glet. Pretpostavka su tri sloja akrilne boje uk.debljine cca 1-4 mm. Napomena: ova stavka se ne izvodi ako se izvodi stavka 11 i obrnuto.
|  | Obračun po m² skinutih slojeva. | m² | 140 |  | 0
0
I. | 8. | Kao st. 7. samo sa stropnih, djelomično zaobljenih površina. Napomena: ova stavka se izvodi neovisno o izvedbi stavke 7 ili 11.
|  | Obračun po m² skinutih slojeva. | m² | 130 |  | 0
0
I. | 9. | Demontaža drvenih karniša prozora dužine cca 170 cm, s odlaganjem, uključivo skidanje zavjesa.
|  | Obračun po komadu demontirane karniše. | kom | 5 |  | 0
0
I. | 10. | Demontaža ventilacijske rešetke iznad vrata veličine 105x26 cm,sa odlaganjem.
|  | Obračun po komadu demontirane rešetke. | kom | 4 |  | 0
0
I. | 11. | Štemanje i struganje slojeva akrilnih boja, gleta i žbuke na zidnim površinama, 2-4 cm dubine, na mjestima ugradnje potkonstrukcije tapeta. Na mjestima gdje nije tapet (cca 5 % površina) postojeći slojevi skidaju se do zdrave žbuke do 0.5-1.5 cm. Napomena: ova stavka se ne izvodi ako se izvodi stavka 7 i obrnuto.
|  | Obračun po m² skinutih slojeva. | m² | 140 |  | 0
0
I. | 12. | Štemanje i struganje svih slojeva zida na površini gdje se pojavila nečistoća od čađe iz dimnjaka 2-4 cm dubine, odnosno do sloja opeke, uz čišćenje reški opečnog ziđa,sa potpunim čišćenjem od zaostale prašine i labavih dijelova ziđa. Eventualno struganje slojeva čađe na opekama.
|  | Obračun po m² svih skinutih slojeva. | m² | 14 |  | 0
0
I. | 13. | Izrada otvora u postojećim zidanim zidovima debljine cca 85 cm. Otvor veličine 35 x 70 x 15 cm , stranice otvora zagladiti produžnim mortom. Obračun po m³ srušenog zida i m² upotrebljenog morta. Otvori su predviđeni za ugradbu razvodnog ormara jake struje. |  |  |  | 0
|  | Otvori | kom | 2 |  | 0
|  | a)štemanje zidanog zida | m³ | 0.25 |  | 0
|  | b)izravnanje površina produžnim mortom | m² | 1 |  | 0
0
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | ukupno: |  |  | 0
II.) |  | PODOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
Napomena : svi materijali moraju se aplicirati i izvesti prema uputama proizvođača.
II. | 1. | Dobava potrebnog materijala i izrada slojeva podne konstrukcije u sljedećim slojevima koji se izvode na postojećem nasipu drvene stropne konstrukcije : - sloj suhog mineralnog nasipa u debljini od cca 4 cm, nabijen i zaglađen - sloj suhog estriha : gips ploča d=2x20 mm sa kaširanim slojem elastificiranog polistirena d=2 cm na donjoj ploči - sloj primera - sloj čistog ,suhog kvarcnog pijeska ( za poboljšanje prionjivosti ljepila) nanijeti odmah nakon nanošenja primera - sloj jednokomponentnog, elastičnog, poliuretanskog ljepila - hrastov parket 1.kl. d=22,5 mm-polaže se na poseban način u kvadratnim površinama veličine 63 x 63 cm ,sa rubnom letvicom š=3,5 cm, dvije poprečne letvice š= 7,7 cm i ispunama sa dvije trokutne letvice. Polaganje pod kutem od 45° prema zidnim ravninama. - trokratno brušenje i obrada nakon 3 dana od dana lijepljenja ,te 3-struko lakiranje polumat lakom. -izrada novih pragova u istom materijalu i obradi - 8 kom -ugradnja parketa na poklopac podnih kutija sve kao gore – 14 kom Sve izvesti prema detaljnom nacrtu. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač:primer: tip: |  |  |  | 0
|  | Proizvođač:ljepilo: tip: |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² kompletno izvedene podne konstrukcije |  |  |  | 0
|  | a)podne površine | m² | 120 |  | 0
|  | b)rubne trake od polistirena d= 1 cm,visine 10 cm | m' | 45 |  | 0
0
II. | 2. | Kutna demontažna letvica za ugradnju elektroutičnica dimenzija 3x21 cm.Izrada, dobava i montaža profiliranih drvenih kutnih letvica. Izrada kopije prema postojećem uzorku s mogućnošću demontaže. Materijal – hrastovina. Boja u RAL-u po izboru projektanta/konzervatora. Lijepljenje ljepilom. Predvidjeti podkonstrukciju koja je tiplana u zid te pričvršćenje letvica na klik. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' ugrađene kutne letvice | m' | 45 |  | 0
0
0
0
0
II. | 3. | Kao st.1. samo: a) umjesto gips ploče ugraditi punu drvenu hrastovu ploču 200x200 cm, d=5-10 cm sa drvenom nosivom konstrukcijom-okvirom na mjestu montaže kaljeve peći ( težina cca 4 t ). b) ispod elektrokutija, umjesto gips ploče, ugraditi punu drvenu hrastovu ploču 50x50 cm d=5-10 cm s dodatkom slijepe rubne letvice 36x50 mm po obodu. - ukupno:14 komada Izvesti prema detaljnom nacrtu.
|  | Obračun po m² | m² | 10 |  | 0
0
II. | 4. | Izrada, dobava i montaža drvenih kutnih letvica parketnog poda iz stavke 1, letvice veličine cca 2x4 cm prema detalju projektanta/ postojećoj. Lijepljenje ljepilom. Materijal i lak kao parket. Prije montaže, kutne letvice obraditi kao i površinu poda. Predvidjeti podkonstrukciju koja je tiplana u zid te pričvršćenje letvica na klik. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' ugrađene kutne letvice. | m' | 41 |  | 0
0
II. | 5. | Izrada, dobava i polaganje daščanog poda sa potrebnom potkonstrukcijom na tavanu (iznad dvorane «Ban Jelačić»). _uklanjanje postojećeg tavanskog pokrova (daske) sa odvozom i deponiranjem _nasipavanje sloja suhog mineralnog nasipa u debljini od cca 2-6 cm, nabijen i zaglađen _dobava, polaganje i mehaničko fiksiranje drvenih blazinica 50/80 mm od borovine na svakih 60 cm _PE folija _na mjestima betonske podloge umjesto blazinica, u beton se ušarafljuju daske 22/100 cm na svakih 60 cm – cca 50 % površine poda _borove daske 22/100 mm, l=150 cm sa perom i utorom, čavlane/lijepljene na blazinice / daske _sva drvena građa se zaštićuje antifugicidnim premazom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² gotovog poda. | m² | 150 |  | 0
|  | Obračun po m' ugrađene kutne letvice. | m' | 50 |  | 0
II.) |  | PODOVI | ukupno: |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVE I STROPOVA
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
Napomena : svi materijali moraju se strogo primjenjivati ,izvoditi i aplicirati prema uputama proizvođača.
III. | 1. | Dobavu potrebnog materijala za gletanje i gletanje sa svim potrebnim radnjama i predradnjama površina zida za postavljanje tapeta. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² potpuno pripremljenog zida za postavu tapeta. | m² | 100 |  | 0
0
III. | 2. | Izrada, dobava i postavljanje ( lijepljenjem, mehaničkim fiksiranjem- prema zahtjevu konzervatora ) rubnih, drvenih letvica veličine cca 14 x 38 mm ( kao postojeće) sa obradom i bojom prema smjernicama konzervatora. Letvice se postavljaju kao obrubi tekstilnih tapeta na zidnim površinama. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' | m' | 180 |  | 0
0
III. | 3. | Dobava potrebnog materijala za gletanje i zapunjavanje eventualnih oštećenja stropnih ravnih i zakrivljenih površina sa postojećom unutarnjom žbukom. Izvesti materijalom sa elastičnim svojstvima u dva sloja uz ulaganje mrežice od staklenih vlakana. Materijal mora biti kompatibilan završnoj boji na bazi akrila. Površinu treba vrlo fino zagladiti. Izvesti visokoelastičnom glet masom sa ugradnjom mrežice na 100 % površine. Ugradnja strogo po uputi proizvođača. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ravnih i razvijenih zaobljenih površina |  |  |  | 0
|  | a) ravne površine | m² | 60 |  | 0
|  | b) zaobljene površine | m² | 80 |  | 0
0
III. | 4. | Dobava potrebnog materijala i gletanje zidnih površina s kojih je ostrugana boja, materijal kao u stavci 3. ili jednakovrijedan. Mrežica na 100 % površine. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m². | m² | 160 |  | 0
0
0
0
0
0
0
III. | 5. | Dobava potrebnog materijala i izrada završnog bojenja stropnih i zidnih površina visokokvalitetnim akrilnim bojama na priređenoj ( fino obrađena glet-masom) podlozi. Bojenje u više boja i tonova prema izboru projektanta/konzervatora. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² |  |  |  | 0
|  | a) stropne površine ( ravne i zakrivljene) | m² | 135 |  | 0
|  | b) zidne površine | m² | 35 |  | 0
0
III. | 6. | Dobava potrebnog materijala i saniranje površine zida iz st. 12./I. Izvesti sljedeće radove : - močenje površine zahvata - eventualno krpanje srušenih labavih dijelova ziđa specijalnim mortom - izvedba hidroizolacionog sloja sa jednokomponentnim polimernim cementnim mortom, nanosi se četkom na sve površine, udubine i reške - na prethodni sloj nanosi se sloj izravnavajućeg cementnog morta za zidove i stropove pomiješan sa lateks sintetičkom gumom, u sloju debljine d= do 2 cm - na saniranu podlogu nanosi se sloj produžnog morta d=1-2 cm, sa fino zaglađenom površinom. Svi radovi se moraju izvesti po zahtjevima i uputstvima proizvođača.
|  | Obračun po m² svih izvedenih slojeva. | m² | 14 |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
0
III. | 7. | Kao st.5.samo na saniranoj površini iz st.6. | m² | 14 |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. | 8. | Izrada, dobava i montaža ZIDNE TKANINE ZA OBLAGANJE ZIDOVA -DEKORATIVNE TAPETE, kao „L.Rubelli“, tip Ruzante Beige 19981-009 ili jednakovrijedan, sa svim slojevima potrebne potkonstrukcije na zid koji je za to u potpunosti pripremljen. Tkanina je sirovinskog sastava 62% lan, 20% spun rayon, 18% svila. -tapeta se u smislu materijala, motiva,uzorka i boje izrađuje prema odabiru projektanta. - izvođač je dužan osigurati neoštećene postojeće uzorke tapeta sa vodoravnim i okomitim uzorkom «raportom» te dostaviti proizvođaču na analizu (u količini po zahtjevu proizvođača) kako bi se istkala identična tkanina. - po tvorničkoj izradi probnog uzorka, isti se dostavlja projektantu na odobrenje - tapete se spajaju šivanjem i napinju na podkonstrukciju sastavljenu od šperploče d=1 cm, najlona i spužve d=2 cm koja se lijepi određenih debljina i polaže na ravan, gotov zid; -predvidjeti mogućnost postavljanja direktno na zid bez potkonstrukcije (kao što su sada) - tapete se, nakon postavljanja, obrubljuju ukrasnim letvicama u zlatnoj boji prema postojećem uzorku na spojevima sa stropom/ zidom - sve prema dimenzijama i pozicijama uzetim na objektu prije skidanja postojećih tapeta (dužnost izvođača); -širina tkanine 140 cm U cijenu uključeni: izrada tapeta sa svim potrebnim tvorničkim analizama, testiranjima i dr. radnjama; izrada probnih uzoraka, mjerenjima; sva potrebna potkonstrukcija i postava ,dobava i ugradba rubnih zlatnih letvica- sve ranije navedeno u stavci -ukupnu količinu za dvoranu provjeriti u naravi. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun sveukupno po m² gotovog, postavljenog tapeta. | m² | 90 |  | 0
0
III. | 9. | DEKOR ZAVJESA Izrada, dobava i montaža DEKOR ZASTORA ,kao „L.Rubelli“ tip Kublai Grigio 30034-003. Tkanina je sirovinskog sastava 59 % svila, 41% poliester. - sve vezano za tip i nabavu/izradu tkanine isto kao i u stavci 8. - izveden iz dva dijela u dvostrukom naboru, šivan na široku traku sa ukrasnim faldama, podstavljen sa odgovarajućom satenskom podstavom, pričvršćuje se sa vezačima i ukrasnim gljivama, velikog raporta, šiva se prema dimenzijama uzetim na objektu, dužine 400 cm; šivanje i ovjes uključeni u cijenu – širina platna 320 cm.U cijenu uključiti jednokanalnu vodilica sa kutovima bez mehanizma za posmičnost, dužine 7.5 m( 5 kom x 1,5 m), metalna s plastificiranom obradom te sa pripadajućim priborom za učvršćenje (montira se u postojeću drvenu karnišu),dimenzije prema stvarnim izmjerama na objektu; montaža uključena u cijenu. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun sve komplet po m' razvijenog platna m' | m' | 40 |  | 0
III. | 10. | LAGANA ZAVJESA Izrada, dobava i montaža laganih zastora materijala, boja, uzoraka i obrade prema odabiru projektanta. - okomito posmičan, sirovinski sastav: 100% TCS, bijele boje, periv na 30 C,dužine 330 cm, sa svim potrebnim priborom, šiva se prema dimenzijama uzetim na objektu; šivanje, ovjes i dvokanalna metalna vodilica sa pripadajućim priborom uključeni u cijenu. - širina platna 150 cm Količinu materijala provjeriti u naravi. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' razvijenog platna | m' | 21.5 |  | 0
0
III. | 11. | BLACK OUT ZAVJESA Izrada,dobava i montaža black out zavjese sa elektropokretnim rolomehanizmom za podizanje i spuštanje.Podizanje i spuštanje black out zavjese sinhronizirano za svih 5 prozora s mogućnošću daljinskog upravljanja. Dekor i boja po izboru projektanta,težina tkanine min 330 gr/m² Black out zavjesa opremljena bočnim aluminijskim vodilicama plastificiranim u bijeloj boji. Dimenzija prozorske plohe š=125 cm,h=230 cm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA | ukupno: |  |  | 0
IV .) |  | STOLARSKI RADOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
IV. | 1. | 1. Stolarske stavke – dvostruka klasična dvokrilna vrata ST-1 ST-1* ST-2 ST-2* ST-3 ST-3* ST-4 ST-4* /Prema shemama stolarskih stavki: 1, 1*, 2 , 2*, 3, 3*, 4, 4*/ |  |  |  | 0
|  | Izrada, doprema i ugradnja drvenih, dvostrukih, dvokrilnih klasičnih vrata prema postojećem uzorku. Materijal – ariš. Izvođač vrata je u obavezi izraditi detaljni snimak postojećih vrata sa svim primijenjenim materijalima, detaljima i okovima, te ih dostaviti na uvid i odobrenje projektantu i restauratoru. Izvođač izrađuje vjernu kopiju prema uzorku i ovjerenoj dokumentaciji od gl. projektanta i restauratora. Stavka se sastoji od 4 krila dimenzija 75x262 cm; Dovratnika 4.5x15 cm ukupne duljine =2x750 cm; Oblaganja špaleta visine 260 cm, širine 55-85 cm (l=660 cm), a sve prema postojećem uzorku. Veličina građevnog otvora cca 155 x 260 cm, a površina unutarnje obrade cca 5,50 m².Krila, dovratnici i špaleta su puna drvena, višestruko profilirana - debljine od 1 do 5 cm. |  |  |  | 0
|  | Unutrašnja strana krila je dijelom od bijele kože koja se postavlja na drvenu podlogu i spužvu. 3 jastučića po 1 krilu: 2x(47x80 cm) i 1x(47x50cm). Uključen sav potreban okov, kao i restauracija/nabava/izrada i ugradnja novih mjedenih kvaka sa ključanicama. Uključene sve potrebne stolarske predradnje (brušenje, kitanje, impregniranje...) potrebne za ličenje polumat lakom 3x u RAL postojeće stolarije ili prema propozicijama konzervatora. Uključeni svi tapetarski radovi. Zvučna izolacija čitave konstrukcije vrata mora zadovoljavati važeće propise(**) – Rw=45 dB. Stavka obuhvaća sve zidarske pripreme i saniranja (zida nakon vađenja orginalne stolarije) potrebna za ugradnju stavke. Nuditi prema stavci, shemi i fotografijama. |  |  |  | 0
|  | a) u zidu debljine d=50 cm | kom | 2 |  | 0
|  | b) u zidu debljine d=cca 85 cm | kom | 2 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. | 2. | STOLARSKA STAVKA ST - S5 Izrada, dobava i montaža demontažne obloge ventilokonvektora i klupčica od MDF-a sa ČN potkonstrukcijom prema shemi i od projektanta ovjerenoj radioničkoj dokumentaciji koju izrađuje izvođač. a) horizontalna maska _veličina 135/45 cm / otklopna _MDF 38 mm - i dio 22 mm koji se montira preko postojeće klupčice_otklopni dio sa skrivenim (roto ili sl.) okovom_lakira se dvokomponetnim PU polumat lakom u boji po izboru projektanta / konzervatora_klupčica je sa profrezanim otvorima za prolazak zraka (prema nacrtu) - bočne stranice i otvore – sve lakirati b) veritkalna maska - demontažna _veličina 135/80 cm _MDF 25 mm _lakira se dvokomponetnim PU polumat lakom RAL po izboru projektanta / konzervatora _ploha je sa profrezanim otvorima za prolazak zraka (prema nacrtu) _izrada i ugradnja horizontalnih dašćica za ventilaciju prema shemi, obrada ko sve ostalo _bočne stranice otvora i ostalo - sve lakirati c) čitava maska montira se na ČN potkostrukciju 50/30/3,l=5 m nosači ušarafljeni u zid, «keku» spojnice za podizanje vertikalne maske d) sistem za otvaranje/zatvaranje profrezanih otvora - iznutra lakirani lim u vodilicama sa istacima za pomicanje e) plenum od ALU lima za usmjeravanje cirkulacije zraka |  |  |  | 0
|  | obračun se vrši sveukupno po komadu | kom | 5 |  | 0
0
IV. | 3. | STOLARSKA STAVKA ST-S6 Izrada i dobava drvenih vratašca koja se ugrađuju u postojeću špaletu između vrata. Vratašca su veličine 50 x 93 cm izrađenih od istog materijala kao cijela špaleta te se otvaraju na «push» sistem.Izvesti na način da se potpuno uklapaju u špaletu između vrata (uključivo fazonske komade-rubni komadi,letvice i sl.) |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
0
IV. | 4. | STOLARSKA STAVKA ST-S12 Izrada,dobava i ugradba drvenog komunikacijskog ormarića za server, S vratima, prema nacrtu projektanta. Dimenzija ormarića 130x65x71cm izrađenog od furnirane iverice/mdf natur hrast i lakirane 30% glossy lakom. Vrata se otvaraju na «push» sistem. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
(**)Zakon o zaštiti od buke ( NN broj 03/2009.) ; HRN .J6.201.Akustika u građevinarstvu-tehnički uvjeti za projektiranje i građenje ; HRN .J6.151. HRN U.J6.153. ; Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/2004.) ; Pravilnik o zaštitiradnika od izloženosti buci na radu ( NN 46/2008.)
IV .) |  | STOLARSKI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
V.) |  | BRAVARSKI RADOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
V. | 1. | 1. BRAVARSKA STAVKA ST-B1-A,B1-B Izrada i montaža visokokvalitetnog mesinganog zidnog /podnog nosača/držača za zastavu prema nacrtu projektanta. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
0
V. | 2. | BRAVARSKA STAVKA ST-B2 Izrada i montaža visokokvalitetnog mesinganog zidnog nosača za HRT kameru prema nacrtu projektanta. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
0
V. | 3. | BRAVARSKA STAVKA ST-B3 Izrada i ugradba ukrasne mesingane rešetke za zrak dimenzija 105x26 cm.Izvesti prema postojećem uzorku. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
0
V. | 4. | BRAVARSKA STAVKA ST-B4 Izrada i ugradba aluminijske završne rozete Ø350 mm plastificirana u boji po izboru projektanta. Alu lim d=4mm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
V.) |  | BRAVARSKI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
VI.) |  | RAZNI RADOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
VI. | 1. | Zidarska ugradba vrata iz stavke 1. stolarskih radova.
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata. | kom | 4 |  | 0
0
VI. | 2. | Obrada poda u otvoru prozora. Sve kao stavka II / 1.
|  | Obračun po m² | m² | 3 |  | 0
0
VI. | 3. | Obrada poda u međuprostoru vratnih krila. Izvesti kao stavku II / 1.
|  | Obračun po m² | m² | 5 |  | 0
0
VI. | 4. | Postavljanje prozorskih karniša nakon restauracije.
|  | Obračun po komadu | kom | 5 |  | 0
0
VI. | 5. | Zidarske pripomoći pri izvedbi instalaterskih i ostalih radova . Ovi radovi će se obavljati uz kontrolu Nadzorne službe, a obračunat će se prema stvarno izvršenim radovima. Obračun po utrošenom-ugrađenom materijalu i radnom vremenu. |  |  |  | 0
|  | R II | sati | 60 |  | 0
|  | Z V | sati | 60 |  | 0
0
VI. | 6. | a) Razbijanje (štemanje) dijela zida d=12 cm u širini 260 (200+60) cm i u visini (duljini) cca 7 m' (sa rušenjem dijela friza i probijanje stropne konstrukcije) radi ugradnje elektroinstalacija. b) Razbijanje (štemanje) dijela zida d=12 cm u širini 100 cm i u visini (duljini) cca 15 m' (od 1.kata do podruma - s probijanje stropne konstrukcije) radi ugradnje elektroinstalacija. c) Saniranje razbijenih dijelova zidova i stropnih konstrukcija nakon ugradnje elektroinstalacija – zidanje, žbukanje, gletanje, saniranje podova. d) Saniranje dijela friza uz strop prema propozicijama konzervatora u dužini cca 300 cm'. |  |  |  | 0
|  | Obračun sveukupno po m² | m² | 40 |  | 0
0
VI. | 7. | Probijanje rupa u stropu Ø 30 cm sa ugradbom i sanacijom stropa te potrebnim učvršćenjem rešetki za odsis zraka. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
0
VI. | 8. | Zapunjavanje šliceva od elektroinstalacija u podu cementnim mortom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' | m' | 60 |  | 0
0
VI. | 9. | Izvedba prodora kroz strop i šlicanje zida za cijevi ventilokonvektor aparata iz prizemlja na tavan, sa sanacijom istoga.Obračunati prema izvedenim radovima. Dužinu provjeriti u naravi. |  |  |  | 0
|  | Pretpostavka: | m' | 30 |  | 0
0
VI. | 10. | Izrada i dobava metalnog reljefa grba dimenzija 80x60 cm prema nacrtu projektanta. Reljef u bronci - ploča d= 15-35 mm, koja se lijeva u kalup u 3-5 dubina, u više različitih obradi ploha. Lakiranje u 3 RAL-a po izboru projektanta. Uključena umjetničko-obrtnička izrada kalupa te potpuna obrada do gotovosti. |  |  |  | 0
|  | Stavka sadrži slijedeće grupe radova : 1. pripremni radovi 2. izrada modela prema predlošku 3. izrada kalupa 4. lijevanje u gipsu i priprema odljeva za lijevanje u bronci 5. patiniranje 6. transport i montaža 7. završno izvješće o izvedenim radovima Napomena : grb treba biti reljefni dimenzija cca 60x80 ( širina x visina), reljef dubine cca 5-8 cm |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
0
VI. | 11. | Izrada,dobava i ugradba drvene konstrukcije obložene bakrenim limom debljine d=0,7 mm u koju se ugrađuje vertikalni limeni kanal do iznad ravnine kosog krova. Konstrukcija se sastoji iz : -drvene šuplje,vertikalne konstrukcije tlocrtne veličine 50x50 cm i visine od 60 cm iznad više visine kosog krova; gornja ploha koja je na visini od 60 cm od više visine dvostrešnog krova se izvodi u padu od cca 3% u smjeru pada krova; konstrukcija se izrađuje iz drvenih letava vel.3x5 cm,konstrukcija horizontalno stabilna, fiksira se na drvene mijene -donji rub drvene konstrukcije počinje u ravnini kosine rogova, gdje se učvršćuje na gredice presjeka 12x14 cm fiksiranih između rogova ( mijene) ; konstrukcija se učvršćuje između rogova krovne konstrukcije pomoću komada pocinčanog čeličnog lima veličine cca 350x100x10 mm -pocinčani kanal ( u projektu strojarstva) ulazi u drvenu konstrukciju i izvan krovne ravnine ima rešetku sa žaluzinom veličine 50x50 cm -drvena konstrukcija je izvan krovne ravnine obložena bakre nim limom d=0,7 mm, sa izvedbom priključka na krovni pokrov biber crijepom ; sve površine koje se oblažu limom prethodno obložiti bitumenskom ljepenkom s uloškom staklene mreže d= 3 mm Sve komplet, izvesti prema priloženom detalju krova. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
0
VI. | 12. | Restauracija-obnova postojećih drvenih prozora na fasadama objekta. Prozori su sa postojećim ostakljenjem sa međurazmakom od cca 20 cm, a sastoje se od 2 krila (s jednom horizontalnom prečkom) ugrađeni u otvoru veličine cca 130 x 315 cm,na parapetu visine 76 cm. Uključena restauracija i nadopuna oštećenih dijelova. Izvesti materijalom i radovima u suglasnosti sa konzervatorsko – restauratorskim smjernicama i nadzorom. |  |  |  | 0
|  | Obračun do potpune gotovosti po komadu | kom | 5 |  | 0
0
VI. | 13. | a) Razbijanje (štemanje) horizontalnog kanala u zidu 13x30 cm, duljine 30 m, uz pod radi ugradnje podžbukne kanalice 4x25 cm za elektroinstalacije. b) Saniranje razbijenog dijela zida nakon ugradnje kanalice – zidanje, žbukanje, gletanje. |  |  |  | 0
|  | Obračun sveukupno po m' | m' | 45 |  | 0
0
VI. | 14. | Izrada, dobava i montaža crvene i bijele kocke od epoksidne smole dimenzija 20x20x20 cm, polirane do visokog sjaja. |  |  |  | 0
|  | crvena kocka | kom | 1 |  | 0
|  | bijela kocka | kom | 1 |  | 0
0
VI. | 15. | Izrada i dobava pločice od plexiglasa dimenzija 10 x 4 x 4 cm, s otvorom u sredini za umetanje oznake s imenom, a sve prema nacrtu projektanta.
|  | Obračun po komadu | kom | 24 |  | 0
0
VI. | 16. | Dobava potrebnog materijala i izrada niše za montažu videozida, a potrebni radovi se sastoje od : |  |  |  | 0
|  | - skidanja postojeće tapete na površini veličine cca 230 x 150 cm | m² | 3.5 |  | 0
|  | - rušenja dijela postojećeg zida debljine cca 85 cm koji je izveden kao šuplji zid od pune opeke starog formata debljine 30+20+30 cm sa obostranom žbukom debljine 2x2,5 cm ; otvor u zidu za rušenje vel.cca 230 x 150 x 19 cm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ srušenog ziđa | m³ | 0.7 |  | 0
|  | - čišćenja svih površina od srušenog materijala | m² | 4.5 |  | 0
|  | - zaglađivanja očišćenih površina otvora cementnim mortom u debljini cca 2 cm | m² | 4.5 |  | 0
|  | - dobave i ljepljenja odgovarajućim ljepilom gips-kartonskih ploča d=12 ,5 mm | m² | 4.5 |  | 0
|  | - obrade spojeva ploča odgovarajućom masom | m' | 20 |  | 0
|  | - dobave i ljepljenja tapeta jednake vrste kao na ostalim zidnim površinama | m² | 4.5 |  | 0
|  | Izvesti prema priloženoj skici i opisu ( Tihomir Cigić –za Vladu RH ), uz paralelnu ugradnju potrebnih instalacija ( stavka elektro radova ) Obračun po zbroju troškova svih gore navedenih radova. |  |  |  | 0
0
VI .) |  | RAZNI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
104 – DVORANA ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -REKAPITULACIJA
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II.) |  | PODOVI |  |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA |  |  |  | 0
IV.) |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V.) |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI.) |  | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (bez PDV-a) : |  | 0 |  | 0
• |  | PDV 25%: |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (sa PDV-om) : |  | 0 |  | 0
PROSTORIJA 102 i 103
Napomena : Opći uvjeti i napomene navedene za radove u prostoriji br.104 ( dvorana za sjednice) vrijede i za prostoriju br.103.
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. | 1. | Iznošenje kompletnog namještaja sa odnošenjem i skladištenjem u trajanju radova, te (eventualna) doprema nazad. |  |  |  | 0
|  | Obračun sve komplet. | kompl. | 1 |  | 0
0
I. | 2. | Rušenje postojeće podne konstrukcije u debljini cca 13 cm, s odvozom na deponij gradilišta. Podna konstrukcija se sastoji od : -parketne dašćice složene sistemom «riblja kost» -drvene daske debljine 24 mm na podlozi od drvenih letvi (štafle) -nasip (neutvrđene kvalitete materijala) u debljini cca 10 cm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² svih slojeva sa odvozom srušenog materijala na deponiju gradilišta. | m² | 60 |  | 0
0
I. | 3. | Demontaža drvenih, podnih letvica visine 6 cm. Obračun po m´ demontiranih letvica.
|  | Obračun po m´ demontiranih letvica. | m' | 44 |  | 0
0
I. | 4. | Skidanje-struganje slojeva akrilnih boja i gleta na zidnim površinama.Potrebno je skinuti sve izvedene slojeve boje i gleta.Pretpostavka su tri sloja akrilne boje ukupne debljine cca 1-2 mm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² skinutih slojeva. | m² | 130 |  | 0
0
I. | 5. | Kao st.4.samo sa stropnih,djelomično zaobljenih površina. Razvijena širina zaobljene površine cca 60 cm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² zaobljenih površina | m² | 28 |  | 0
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE : | ukupno: |  |  | 0
II.) |  | PODOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
II. | 1. | Dobava potrebnog materijala i izrada podne konstrukcije u slijedećim slojevima koji se izvode na postojećem nasipu: -sloj suhog mineralnog nasipa u debljini cca 4 cm,nabijen i zaglađen -sloj tzv.suhog estriha –gips ploča d=2x20 mm sa kaširanim slojem elastificiranog polistirena d= 2 cm na donjoj ploči -sloj primera -sloj čistog,suhog,kvarcnog pijeska (za poboljšanje prionjivosti ljepila) nanijeti odmah nakon nanošenja primera -sloj jednokomponentnog,elastičnog,poliuretanskog ljepila -hrastov parket 1.kl.dimenzija kao postojeći, polaže se prema postojećem uzorku «riblja kost» pod 45° prema zidnim plohama -trokratno brušenje i obrada nakon 3 dana od dana lijepljenja,te trostruko lakiranje visokokvalitetnim polumat lakom. -izrada novih pragova u istom materijalu i obradi – kom 3 |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² kompletno izvedene podne konstrukcije |  |  |  | 0
|  | Proizvođač:primer: tip: |  |  |  | 0
|  | Proizvođač:ljepilo: tip: |  |  |  | 0
|  | a)podne površine | m² | 58 |  | 0
|  | b)rubne traka EPS-a ,d= 1cm,visine 10 cm | m' | 47 |  | 0
0
II. | 2. | Izrada,dobava i lijepljenje drvenih kutnih letvica parketnog poda iz st.1. letvice veličine cca 2x4 cm prema detalju projektanta / postojećoj. Lijepljenje ljepilom. Materijal i lak kao parket. Prije lijepljenja kutne letvice obraditi kao i površinu poda. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' kutne letvice | m' | 47 |  | 0
II.) |  | PODOVI | ukupno: |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
Napomena : svi materijali moraju se strogo primjenjivati ,izvoditi i aplicirati prema uputama proizvođača.
III. | 1. | Dobava potrebnog materijala za gletanje sa svim potrebnim radnjama i predradnjama površina zida za završno bojenje visokokvalitetnim akrilnim bojama. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² potpuno pripremljenog zida za bojenje | m² | 163 |  | 0
0
III. | 2. | Dobava potrebnog materijala za gletanje i zapunjavanje eventualnih oštećenja stropnih,ravnih i zakrivljenih površina. Izvesti materijalom sa elastičnim svojstvima u dva sloja sa ulaganjem mrežice od staklenih vlakana. Materijal mora biti kompatibilan završnoj boji na bazi akrila.Površinu treba fino zagladiti. Izvesti visokoelastičnom glet masom sa ugradnjom staklene mrežice na 100% površine. Ugradnja strogo po uputama proizvođača. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ravnih i zaobljenih površina |  |  |  | 0
|  | a) ravne površine | m² | 38 |  | 0
|  | b) zaobljene površine | m² | 26 |  | 0
0
III. | 3. | Dobava potrebnog materijala i izrada završnog bojenja stropnih i zidnih površina visokokvalitetnim akrilnim bojama na priređenoj podlozi iz st.1 i 2. ( fino zaglađene površine ) Bojenje u više boja i tonova prema izboru projektanta / konzervatora. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² |  |  |  | 0
|  | a) stropne površine (ravne i zakrivljene) | m² | 64 |  | 0
|  | b) zidne površine | m² | 163 |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA | ukupno: |  |  | 0
IV.) |  | RAZNI RADOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
IV. | 1. | Obrada poda u međuprostoru vratnih krila.Izvesti kao st. II/1. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² | m² | 4 |  | 0
0
IV. | 2. | Postavljanje prozorskih karniša nakon restauracije. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
0
IV. | 3. | Zidarske pripomoći pri izvedbi instalaterskih i ostalih radova. Ovi radovi će se obavljati uz kontrolu Nadzorne službe,a obračunat će se prema stvarno izvršenim radovima. Obračun po: ugrađenom materijalu i radnom vremenu. |  |  |  | 0
|  | R II | sati | 15 |  | 0
|  | Z V | sati | 15 |  | 0
0
IV. | 4. | Restauracija-obnova postojećih drvenih prozora na fasadama objekta. Prozori su dvostruki sa međurazmakom od cca 20 cm,a sastoje se iz 2 krila ( jedna horizontalna prečka),ugrađeni u otvoru veličine cca 140 x 220 cm,na parapetu visine 83 cm. Uključena restauracija i nadopuna oštećenih dijelova.Izvesti materijalom i radovima u suglasnosti sa konzervatorsko – restauratorskim smjernicama i nadzorom. |  |  |  | 0
|  | Obračun do potpune gotovosti po komadu | kom | 3 |  | 0
0
IV. | 5. | Izrada, doprema i ugradnja drvenih, dvostrukih, dvokrilnih klasičnih vrata prema postojećem uzorku. Materijal – ariš. Izvođač vrata je u obavezi izraditi detaljni snimak postojećih vrata sa svim primijenjenim materijalima, detaljima i okovima, te ih dostaviti na uvid i odobrenje projektantu i restauratoru. Izvođač izrađuje vjernu kopiju prema uzorku i ovjerenoj dokumentaciji od gl. projektanta i restauratora. |  |  |  | 0
|  | a) jednostruka dvokrilna vrata vel.145x260 cm (ST-S13, ST-S15, ST-S16) | kom | 3 |  | 0
|  | b) jednokrilna zaokretna vrata vel. 110x225 cm(ST-S14) | kom | 1 |  | 0
IV.) |  | RAZNI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA PROSTORIJA 102 i 103
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II.) |  | PODOVI |  |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA |  |  |  | 0
IV.) |  | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
• |  | PDV 25%: |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (sa PDV-om) : |  |  |  | 0
PROSTORIJA 101 – SVEČANO KAMENO STUBIŠTE
Napomena : Opći uvjeti i napomene navedene za radove u prostoriji br.104 ( dvorana za sjednice) vrijede i za prostoriju br.101.
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
I. | 1. | Rušenje postojeće podne konstrukcije u debljini cca 10 cm,s odvozom na deponij gradilišta. Podna konstrukcija se sastoji od : -tapisona -kamene ploče -nasip (neutvrđene kvalitete materijala) Ukupna debljina cca 10 cm |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² svih slojeva sa odvozom srušenog materijala na deponiju gradilišta. | m² | 43 |  | 0
0
I. | 2. | Demontaža keramičke obloge visine 6 cm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' demontirane obloge. | m' | 21 |  | 0
0
I. | 3. | Skidanje-struganje slojeva akrilnih boja i gleta na zidnim površinama. Potrebno je skinuti sve izvedene slojeve boje i gleta.Pretpostavka su tri sloja akrilne boje ukupne debljine cca 1-2 mm.
|  | Obračun po m² skinutih slojeva. | m² | 128 |  | 0
0
I. | 4. | Kao st.3.samo sa stropnih, površina. Obračun po m² |  |  |  | 0
|  | a) ravne stropne površine | m² | 54 |  | 0
|  | b) zaobljene stropne površine | m² | 9 |  | 0
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | ukupno: |  |  | 0
II.) |  | PODOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
II. | 1. | Dobava potrebnog materijala i izrada podne konstrukcije u slijedećim slojevima koji se izvode na uređenoj postojećoj stropnoj konstrukciji s koje su skinuti slojevi u debljini cca 10 cm: -sloj suhog mineralnog nasipa u debljini cca 2 cm,nabijen i zaglađen -sloj tzv.suhog estriha –gips ploča d=2x20 mm sa kaširanim slojem elastificiranog polistirena d= 2 cm na donjoj ploči -sloj primera -sloj čistog,suhog,kvarcnog pijeska (za poboljšanje prionjivosti ljepila) nanijeti odmah nakon nanošenja primera -sloj jednokomponentnog,elastičnog,poliuretanskog ljepila - hrastov parket 1.kl.dimenzija kao u prostorijama 102 i 103, polaže se prema postojećem uzorku «riblja kost» pod 45° prema zidnim plohama,d=20 mm -trokratno brušenje i obrada nakon 3 dana od dana lijepljenja,te trostruko lakiranje visokokvalitetnim polumat lakom -izrada novih pragova u istom materijalu i obradi,dužine cca 2,60 m ( 1,40 + 1,20 m) |  |  |  | 0
|  | Proizvođač:primer: tip: |  |  |  | 0
|  | Proizvođač:ljepilo: tip: |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² kompletno izvedene podne konstrukcije |  |  |  | 0
|  | a)podne površine | m² | 43 |  | 0
|  | b)rubne traka EPS-a ,d= 1cm,visine 10 cm | m' | 21 |  | 0
0
II. | 2. | Izrada,dobava i lijepljenje drvenih kutnih letvica parketnog poda iz st.1. letvice veličine cca 2x4 cm prema detalju projektanta / postojećoj. Materijal i lak kao parket.Prije lijepljenja, kutne letvice obraditi kao i površinu poda. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m' kutne letvice | m' | 21 |  | 0
II. |  | PODOVI | ukupno: |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
Napomena : svi materijali moraju se strogo primjenjivati ,izvoditi i aplicirati prema uputama proizvođača.
III. | 1. | Dobava potrebnog materijala za gletanje sa svim potrebnim radnjama i predradnjama površina zida za završno bojenje visokokvalitetnim akrilnim bojama. Zbog visine prostorije (h=4,2 m, odnosno 6,2 m) obavezna je dobava skele. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² potpuno pripremljenog zida za bojenje | m² | 128 |  | 0
0
III. | 2. | Dobava potrebnog materijala za gletanje i zapunjavanje eventualnih oštećenja stropnih,ravnih i zakrivljenih površina. Izvesti materijalom sa elastičnim svojstvima u dva sloja sa ulaganjem mrežice od staklenih vlakana. Materijal mora biti kompatibilan završnoj boji na bazi akrila.Površinu treba fino zagladiti. Izvesti visokoelastičnom glet masom sa ugradnjom staklene mrežice na 100% površine. Ugradnja strogo po uputama proizvođača. Zbog visine prostorije (h=4,2 m, odnosno 6,2 m) obavezna je dobava skele. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ravnih i zaobljenih površina |  |  |  | 0
|  | a) ravne površine | m² | 38 |  | 0
|  | b) zaobljene površine | m² | 13 |  | 0
0
III. | 3. | Dobava potrebnog materijala i izrada završnog bojenja stropnih i zidnih površina visokokvalitetnim akrilnim bojama na priređenoj podlozi iz st.1 i 2. ( fino zaglađene površine ) Bojenje u više boja i tonova prema izboru projektanta / konzervatora. Zbog visine prostorije (h=4,2 m, odnosno 6,2 m) obavezna je dobava skele. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač |  |  |  | 0
|  | Tip |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² |  |  |  | 0
|  | a) stropne površine (ravne i zakrivljene) | m² | 51 |  | 0
|  | b) zidne površine | m² | 128 |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA | ukupno: |  |  | 0
IV.) |  | RAZNI RADOVI
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
IV. | 1. | Obrada poda u međuprostoru vratnih krila.Izvesti kao st. II/1.
|  | Obračun po m² | m² | 4 |  | 0
0
IV. | 2. | Postavljanje prozorskih karniša nakon restauracije.
|  | Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
0
IV. | 3. | Zidarske pripomoći pri izvedbi instalaterskih i ostalih radova. Ovi radovi će se obavljati uz kontrolu Nadzorne službe,a obračunat će se prema stvarno izvršenim radovima. Obračun po ugrađenom materijalu i radnom vremenu. |  |  |  | 0
|  | R II | sati | 15 |  | 0
|  | Z V | sati | 15 |  | 0
0
IV. | 4. | Restauracija-obnova postojećih drvenih prozora na fasadama objekta. Prozori su dvostruki sa međurazmakom od cca 20 cm,a sastoje se iz 2 odvojena krila ugrađeni u otvoru veličine cca 150 x 300 cm,na parapetu visine 78 cm. Uključena restauracija i nadopuna oštećenih dijelova.Izvesti materijalom i radovima u suglasnosti sa konzervatorsko –restauratorskim smjernicama i nadzorom. |  |  |  | 0
|  | Obračun do potpune gotovosti po komadu. | kom | 1 |  | 0
0
IV. | 5. | Kao st.4.samo prozor sastavljen od 3 krila ukupne veličine cca 310 x300 cm | kom | 1 |  | 0
0
IV. | 6. | Izrada, doprema i ugradnja drvenih, dvostrukih, dvokrilnih klasičnih vrata prema postojećem uzorku, odnosno nacrtu projektanta. Materijal – ariš. Izvođač vrata je u obavezi izraditi detaljni snimak postojećih vrata sa svim primijenjenim materijalima, detaljima i okovima, te ih dostaviti na uvid i odobrenje projektantu i restauratoru. Izvođač izrađuje vjernu kopiju prema uzorku i ovjerenoj dokumentaciji od gl. projektanta i restauratora. Puna vrata izvode se prema postojećem uzorku dok se staklena vrata izvode prema nacrtu projektanta. Predvidjeti, prema postojećem uzorku, izradu, dobavu i montažu mesinganog praga. |  |  |  | 0
|  | a) dvostruka,dvokrilna vrata sa razmakom od cca130 cm, vel. 145x260 cm (ST-S17, ST-S18) | kom | 1 |  | 0
IV.) |  | RAZNI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA PROSTORIJA 101 – SVEČANO KAMENO STUBIŠTE
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II.) |  | PODOVI |  |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA |  |  |  | 0
IV.) |  | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
• |  | PDV 25%: |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (sa PDV-om) : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA PROSTORIJA 101,102,103,104-UKUPNO
I.) |  | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II.) |  | PODOVI |  |  |  | 0
III.) |  | OBRADE ZIDOVA I STROPOVA |  |  |  | 0
IV.) |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V.) |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI.) |  | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
• |  | PDV 25%: |  |  |  | 0
• |  | S V E U K U P N O (sa PDV-om) : |  |  |  | 0

## NASLOVNICA STOLARIJE
INVESTITOR: | REPUBLIKA HRVATSKA
Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb
GRAĐEVINA: | ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
UREĐENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE «BAN JELAČIĆ»
LOKACIJA: | Trg sv. Marka 2, 10 000 Zagreb
SADRŽAJ: | ARHITEKTONSKI PROJEKT UREĐENJA
TROŠKOVNIK PROJEKTA POKRETNOG I NEPOKRETNOG NAMJEŠTAJA
AUTORI: | prof.dr. sc. Dina Vulin-Ileković, dipl. ing. arh.
izv.prof. Boris Ileković, dipl. ing. arh.
GLAVNI PROJEKTANT: | izv.prof. Boris Ileković, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
DIREKTOR: | izv.prof. Boris Ileković, dipl.ing.arh.
SURADNICI | prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, dipl.ing.arh.
Zdenko Crvić, dipl.ing.arh.
Dunja Naerlović, mag.ing.arh.
Alexandra Paša, mag.ing.arh.
DATUM: | Zagreb, svibanj, 2017.

## SADRZAJ TROŠKOVNIKA STOLARIJE
SADRŽAJ
A/ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVI
B/ GRAFIČKI PRILOZI
GRAFIČKI PRILOZI
01 | TLOCRT DVORANE BAN JELAČIĆ (104) | 1:50
02 | PRESJEK 1-1 | 1:50
03 | PRESJEK 2-2 | 1:50
04 | PRESJEK 3-3 | 1:50
05 | PRESJEK 4-4 | 1:50
06 | STOLARSKA STAVKA ST-S7 | 1:10
07 | STOLARSKA STAVKA ST-S8 | 1:25
08 | STOLARSKA STAVKA ST-S9 | 1:10
09 | STOLARSKA STAVKA ST-S10 | 1:10

## TEHNIČKI OPIS STOLARSKIH STAVKI
STOLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važečih propisa vezanih za stavke stolarskih radova. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima. Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini. Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente. Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu-investitoru. Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena. Obračun se vrši po komadu.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: - sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete - sav rad u radionici s dostavom na zgradu - stolarsku montažu na zgradi - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe - ličenje sa svim predradnjama - svu štetu nastalu nepažnjom u radu - sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera

## TROŠKOVNIK STOLARIJE
104 – DVORANA ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
| I.) | STAVKE POKRETNOG I NEPOKRETNOG NAMJEŠTAJA
|  | opis stavke | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno
I. | 1. | STOLARSKA STAVKA ST-S7 Izrada i dobava malog radnog stola sa 2 nosive noge prema nacrtu projektanta. Radna ploha stola izvedena od natur hrast furniranog MDF/iverice u debljini 4 cm sa masivnim rubom 10 cm skošenog oblika. Radna ploha lakirana uz sve potrebne predradnje high glossy lakom najviše kvalitete. Na radnoj plohi izvesti rupu s rozetom promjera 8 cm s četkom za zaštitu od prašine. Noga stola su od čel. cijevi promjera 10 cm sa oblog od furnirane šperploče natur hrasta lakirane high glossy,ukupnog promjera 14 cm. Na doljnjem dijelu cijevi je kromirana papuča promjera 25 cm debljine 10 mm,a na gornjem dijelu je čelična ploča promjera 25 cm debljine 5 mm. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač rozete |  |  |  | 0
|  | Tip rozete |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom | kom | 8 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. | 2. | STOLARSKA STAVKA ST-S8 Izrada i dobava velikog radnog stola sa 12 nosivih nogu prema nacrtu projektanta. Stol potrebno izvesti u segmentima te spajanjem metalnim spojnicama izvršiti na licu mjesta. Radna ploha stola izvedena od natur hrast furniranog MDF-a/iverice u debljini 4 cm sa masivnim rubom 20 cm skošenog oblika.Radna ploha lakirana uz sve potrebne predradnje high glossy lakom najviše kvalitete. Središnji dio plohe stola izvesti upušteno za emajlirano bijelo kaljeno staklo 8 mm. Nosač radne plohe je sanduk od furnirane iverice/ MDF istog furnira i obrade. U stol je ugrađena kanalica sa utičnicama prema električarskom projektu te prodori za razvod el. instalacija.Na radnoj plohi izvesti rupe s rozetema s četkom za zaštitu od prašine promjera 8 cm (20 komada). Noge stola su od čel. cijevi promjera 15 cm sa oblogom od furnirane šperploče natur hrasta lakirane high glossy,ukupnog promjera 20 cm. Na donjem dijelu cijevi je kromirana papuča promjera 30 cm debljine 10 mm, a na gornjem dijelu je čelična ploča promjera 30 cm debljine 5 mm. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač rozete |  |  |  | 0
|  | Tip rozete |  |  |  | 0
|  | Obračun komplet | kompl. | 1 |  | 0
0
I. | 3. | STOLARSKA STAVKA ST-S9 Radna stolica-Polufotelja. Izvedena prema nacrtu projektanta. Sastoji se sjedala i rukonaslona-jedan komad i od leđa - drugi komad. Izvedena od savijene šperploče 11 mm završno furnirane natur hrast, i lakirane 30% glossy lakom. Na leđima i na rukonaslonima izvedene kružne rupe.Tapicirani dio sjedala i naslona za leđa izvedeno na način da se može skidati radi popravaka.Tapiciranje sjedala izvesti visokokvalitetnom tkaninom trevira CS, težine 470 g/lm, s otpornošću na abraziju prema normi EN ISO 12947-2(Martindale) te otpornošću na zapaljivost prema europskim normama DIN 4102-B1. Postolje metalno krom sa 4 noge, sa zaokretno povratnim mehanizmom. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač tapecirunga |  |  |  | 0
|  | Tip tapecirunga |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom | kom | 24 |  | 0
0
I. | 4. | STOLARSKA STAVKA ST-S10 Izrada,dobava i ugradba drvenog ormarića za printer, sa izvlačnom policom i vratima, prema nacrtu projektanta. Dimenzija ormarića 45x45x45cm izrađenog od furnirane iverice/mdf natur hrast i lakirane 30% glossy lakom. Vrata se otvaraju na «push» sistem. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
0
I. | 5. | Radna stolica - mali stolovi, tip kao proizvođač LAMM vrsta HL3 Sastoji se od sjedala i leđa izvedenih od anatomski savijene šperploče 10mm, furnirane natur hrast, i lakirana 30% glossy lakom. Tapicirani dio sjedala izvedeno na način da se može skidati radi popravaka.Tapiciranje sjedala izvesti visokokvalitetnom tkaninom trevira CS, težine 470 g/lm, s otpornošću na abraziju prema normi EN ISO 12947-2(Martindale) te otpornošću na zapaljivost prema europskim normama DIN 4102-B1. Postolje je od poliranog aluminija sa 4 noge. |  |  |  | 0
|  | Proizvođač stolice |  |  |  | 0
|  | Tip stolice |  |  |  | 0
|  | Proizvođač tapecirunga |  |  |  | 0
|  | Tip tapecirunga |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom | kom | 16 |  | 0
I.) |  | STAVKE POKRETNOG I NEPOKRETNOG NAMJEŠTAJA |  |  |  | 0
I.) |  | STAVKE POKRETNOG I NEPOKRETNOG NAMJEŠTAJA
104 – DVORANA ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I.) |  | STAVKE POKRETNOG I NEPOKRETNOG NAMJEŠTAJA
| • | S V E U K U P N O (bez PDV-a) : |  | 0 |  | 0
| • | PDV 25%: |  |  |  | 0
| • | S V E U K U P N O (sa PDV-om) : |  | 0 |  | 0